R.STAHL bietet Ihnen den Service, ISpac Trennstufen entsprechend Ihrer Vorgaben zu konfigurieren. 
Dafür stehen Ihnen zwei Möglichkeiten offen:

1. Das Formular kann im Internet auf der Seite Produktinformationen ISpac, Abschnitt „Datenblatt“ heruntergeladen werden. 
Bitte editieren Sie das Formular direkt auf ihrem PC.

2. Laden Sie die Software ISpac Wizard kostenlos unter: „http://www.stahl.de/downloads/software/ex-i-trennstufen.html“ herunter. Erstellen sie mit Hilfe der Software die Konfiguration. Schicken Sie die .prj Datei an Ihre R. STAHL Vertriebsniederlassung.

# AB-Nr.:	      - Pos.:       	Stückzahl:

Typ			    Kanäle	         Ausgang	             Grenzwerte

|  | 9182 / 10 - 51 - 61. | 1 | 0/4...20 mA | ohne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9182 / 10 - 51 - 63. | 1 | 0/4...20 mA | ohne |
|  | 9182 / 20 - 51 - 61. | 2 | 0/4...20 mA | ohne |
|  | 9182 / 10 - 51 - 62. | 1 | 0/4...20 mA | 2 Schließer / Öffner |
|  | 9182 / 10 - 51 - 64. | 1 | 0/4...20 mA | 2 Schließer |
|  | 9182 / 10 - 59 - 63. | 1 | Passiv | ohne |

Mit:	 Schraubklemme s (Standard)      Federzugklemme k

Beachten Sie bitte die Betriebsanleitung, bevor Sie das folgende Formular ausfüllen.

Bitte nur eine Auswahl pro Parameter und Kanal.

|  | Werkseinstellung | Kanal 1 | Kanal 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Signal-TAG | Serien-Nr. |  |  |
| Eingang |
| Widerstandsthermometer |  |  |
| Sensortyp | PT 100 | PT 100 PT 500 PT 1000 NI 100 NI 500 NI 1000 | PT 100 PT 500 PT 1000 NI 100 NI500 NI 1000 |
| Anschlussart | 3-Leiter | 2-Leiter 3-Leiter 4-Leiter | 2-Leiter 3-Leiter 4-Leiter |
| Signal - Messbereich | 0 °C ... 400 °C | von bis °C °F K Ω | von bis °C °F K Ω |
| Thermoelement |  |  |
| Sensortyp |  | Typ B Typ E Typ J Typ K Typ N Typ R Typ S Typ T Typ L Typ U Typ XK | Typ B Typ E Typ J Typ K Typ N Typ R Typ S Typ T Typ L Typ U Typ XK |
| Vergleichsstelle |  | extern PT 100 fixe Temp. intern | extern PT 100 fixe Temp. intern |
| Messbereich |  | von bis °C °F K mV | von bis °C °F K mV |
| Widerstandsgeber |  |  |
| Sensortyp |  | bis zu 500 Ω bis zu 5 kΩ bis zu 10 kΩ bis zu 100 kΩ (+ Shunt) | bis zu 500 Ω bis zu 5 kΩ bis zu 10 kΩ bis zu 100 kΩ (+ Shunt) |
| Messbereich |  | Von % bis % | Von % bis % |
| Ausgang (nur 9182/*0-51-6*) |
| Signal | 4 mA ... 20 mA | 0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA | 0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA |
| Fehlerverhalten | Fehlerwert ausgeben: | letzter Wert halten Fehlererkennung aus Fehlerwert ausgeben: (Standard 2,4 mA) | letzter Wert halten Fehlererkennung aus Fehlerwert ausgeben: (Standard 2,4 mA) |
| Grenzwert A (9182/10-51-62 und 9182 / 10 - 51 - 64.) |
| Grenzwertmeldung | deaktiviert | aktiviert deaktiviert | aktiviert deaktiviert |
| Grenzwert | 25 % | % oder absolut: | % oder absolut: |
| Verhalten Kontakt | inaktiv | inaktiv ein oberhalb Grenzwert *) ein unterhalb Grenzwert *) aus oberhalb Grenzwert aus unterhalb Grenzwert | inaktiv ein oberhalb Grenzwert *) ein unterhalb Grenzwert *) aus oberhalb Grenzwert aus unterhalb Grenzwert |
| Hysterese | 1 % | % (0,1 % ... 10 %) | % (0,1 % ... 10 %) |
| Wiedereinschaltsperre | deaktiviert | aktiviert deaktiviert active-pwrrst | aktiviert deaktiviert active-pwrrst |
| Grenzwert B (9182/10-51-62 und 9182 / 10 - 51 - 64.) |
| Grenzwertmeldung | deaktiviert | aktiviert deaktiviert | aktiviert deaktiviert |
| Grenzwert | 75 % | % oder absolut: | % oder absolut: |
| Verhalten Kontakt | inaktiv | inaktiv ein oberhalb Grenzwert *) ein unterhalb Grenzwert *) aus oberhalb Grenzwert aus unterhalb Grenzwert | inaktiv ein oberhalb Grenzwert *) ein unterhalb Grenzwert *) aus oberhalb Grenzwert aus unterhalb Grenzwert |
| Hysterese | 1 % | % (0,1 % ... 10 %) | % (0,1 % ... 10 %) |
| Wiedereinschaltsperre | deaktiviert | aktiviert deaktiviert active-pwrrst | aktiviert deaktiviert active-pwrrst |

# *) Nicht für 9182 / 10 - 51 - 64