R.STAHL bietet Ihnen den Service, ISpac Trennstufen entsprechend Ihrer Vorgaben zu konfigurieren. Dafür stehen Ihnen zwei Möglichkeiten offen:

1. Das Formular kann im Internet auf der Seite Produktinformationen ISpac, Abschnitt „Datenblatt“ heruntergeladen werden. Bitte editieren Sie das Formular direkt auf ihrem PC.

2. Laden Sie die Software ISpac Wizard kostenlos unter: „http://www.stahl.de/downloads/software/ex-i-trennstufen.html“ herunter. Erstellen sie mit Hilfe der Software die Konfiguration. Schicken Sie die .prj Datei an Ihre R. STAHL Vertriebsniederlassung.

# AB-Nr.:       		Pos.:      	Stückzahl:

|  | Typ | Kanäle | Ausgang | Grenzwerte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9146/10-11-12. | 1 | 0/4 mA...20 mA | 2 Schließer / Öffner |
|  | 9146/20-11-11. | 2 | 0/4 mA...20 mA | Ohne |

Mit:	 Schraubklemme s 		 Federzugklemme k

Beachten Sie bitte die Betriebsanleitung, bevor Sie das folgende Formular ausfüllen.

Bitte nur eine Auswahl pro Parameter und Kanal.

|  | Werkseinstellung | Kanal 1 | Kanal 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Signal-Tag | Serien-Nr |  |  |
| Ex i Eingang |
| Betriebsart | Frequenz über Periodenmessung | Zähler Frequenz über Periodenmessung Frequenz über Ereignisse (50 ms) Frequenz über Ereignisse (200 ms) Frequenz über Ereignisse (1000 ms) | Zähler Frequenz über Periodenmessung Frequenz über Ereignisse (50 ms) Frequenz über Ereignisse (200 ms) Frequenz über Ereignisse (1000 ms) |
| Zählereignis | Positive Flanke | Positive Flanke Negative Flanke | Positive Flanke Negative Flanke |
| Signal - Messbereich | 0 Hz...1000 Hz | von bis (max. 20 000 Hz) | von bis (max. 20 000 Hz) |
| Ausgang |
| Signal | 4 mA ... 20 mA | 0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA | 0 mA ... 20 mA 4 mA ...20 mA |
| Fehlerverhalten | Fehlerwert ausgeben (2,4 mA) | Letzter Wert halten (Start mit Fehlerwert) Fehlererkennung aus Fehlerwert ausgeben: | Letzter Wert halten (Start mit Fehlerwert) Fehlererkennung aus Fehlerwert ausgeben: |
| Grenzwert A (nur 9146/10-11-12) |
| Grenzwertmeldung | deaktiviert | aktiviert deaktiviert | --- |
| Grenzwert | 25 % | % (0 % ... 100 %) | --- |
| Verhalten Kontakt | inaktiv | inaktiv ein oberhalb Grenzwert ein unterhalb Grenzwert aus oberhalb Grenzwert aus unterhalb Grenzwert | --- |
| Hysterese | 7,5 % | % (0,1 % ... 10 %) | --- |
| Anlaufüberbrückung | 0 s | s (0 s ... 999 s) für beide Kanäle | --- |
| Wiedereinschaltsperre | deaktiviert | aktiviert deaktiviert | --- |
| Grenzwert B (nur 9146/10-11-12) |
| Grenzwertmeldung | deaktiviert | aktiviert deaktiviert | --- |
| Grenzwert | 25 % | % (0 % ... 100 %) | --- |
| Verhalten Kontakt | inaktiv | inaktiv ein oberhalb Grenzwert ein unterhalb Grenzwert aus oberhalb Grenzwert aus unterhalb Grenzwert | --- |
| Hysterese | 7,5 % | % (0,1 % ... 10 %) | --- |
| Anlaufüberbrückung | 0 s | s (0 s ... 999 s) für beide Kanäle | --- |
| Wiedereinschaltsperre | deaktiviert | aktiviert deaktiviert | --- |
| Impulsausgang | deaktiviert | aktiviert deaktiviert | --- |
| Impulsteiler | 4 | (1 ... 20 000) | --- |